Завершена плановая проверка

Прихода храма Преображения Господня д.Бочейково Бешенковичского района Витебской епархии БПЦ

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в период с 23.02.2016 по 18.03.2016 года проведена плановая проверка Прихода храма Преображения Господня д.Бочейково Бешенковичского района Витебской епархии БПЦ, расположенного в а.г.Бочейково по ул.Кравченко.

По результатам проведенной проверки установлено, что руководителем принимаются меры по приведению объекта в надлежащее противопожарное состояние. При опросе священнослужитель показал удовлетворительные знания правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Вместе с тем не соответствует требованиям норм и правил система противопожарной защиты требованиям норм и правил. Помещения прихода храма не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, отсутствуют первичные средства пожаротушения.  Не выполнены мероприятия по безопасной эвакуации людей.

Также не развита система организационно – технических мероприятий противопожарной направленности объекта: отсутствует информационный стенд по пожарной безопасности, не пройдено обучение по ПТМ.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности. Руководитель привлечен к административной ответственности.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС