Проведена плановая проверка филиала «Автотранспортное предприятие №21 г.п. Бешенковичи» ОАО «Витебскоблавтотранс»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в марте 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года завершена плановая проверка филиала «Автотранспортное предприятие №21 г.п. Бешенковичи» ОАО «Витебскоблавтотранс» по адресу: Бешенковичский район, г.п. Бешенковичи, ул. Крупской, 19.

Состояние пожарной безопасности АТП №21 г.п. Бешенковичи проверкой оценивается следующим образом: «соответствует требованиям не полностью».

При опросе работники предприятия  показали удовлетворительные знания правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Не принимаются меры по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания (электропроводка, электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ).

Не соответствует система противопожарной защиты требованиям норм и правил (отсутствуют система пожарной сигнализации).

По результатам проверки руководитель и должностные лица привлечены к административной ответственности.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС