Проведена плановая проверка ГУО «Бешенковичский районный социально – педагогический центр»

Работниками инспекции надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в период с  12 января по 17 января проведена плановая проверка Государственного учреждения образования  «Бешенковичский районный социально – педагогический центр», расположенного по адресу: г.п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 20А. Директором учреждения является Булыня Наталья Ивановна.

Руководителем учреждения образования своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Проведено обучение должностных лиц по программе пожарно-технического минимума. Разработаны и утверждены должностные инструкции, обязанности работников учреждения образования при эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим. Создана добровольная пожарная дружина,  распределены обязанности между членами дружины. Опрос показал, что работники учреждения обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно – спасательных подразделений.

Учреждение образования обеспечено наглядно – изобразительной продукцией противопожарной направленности, имеется уголок пожарной безопасности.

# Вместе с тем на объекте не полностью соответствует требованиям норм и правил система противопожарной защиты. Не в полном объеме выполнены мероприятия по ограничению распространения пожара и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Не обеспечивается контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием автоматической пожарной сигнализации.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны выявленные нарушения. В отношении руководителя начат административный процесс.