Проведена плановая проверка УП «Бешенковичское ПМС»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в период с  15.04.2016 по 24.05.2016 года проведена плановая проверка Бешенковичского коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем «Бешенковичское ПМС» а.г. Бочейково, ул. Мелиоративная.

По результатам проведенной проверки установлено, что руководителем предприятия разработаны и утверждены должностные инструкции, обязанности работников при эвакуации людей и материальных ценностей. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работник ответственный за проведение противопожарных инструктажей обучен по программам ПТМ. Опрос работников предприятия показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Предприятие обеспечено нормативно – методической и справочной литературой по вопросам пожарной безопасности. Имеются стенды противопожарной направленности. Выделяются средства на обеспечение пожарной безопасности. Соответствует требованиям норм и правил система предотвращения пожара (своевременно производится очистка территории, зданий, помещений и технологического оборудования от горючих веществ и материалов, также не допускается образование источников в горючей среде источников зажигания).

# Предписание ГПН по результатам предыдущей проверки выполнено в полном объеме (выполнено 3 из 3 пунктов).  Все реализованные мероприятия выполнены в соответствии требованиями норм и правил пожарной безопасности.

# Вместе с тем система противопожарной защиты требованиям норм и правил соответствует требованиям не полностью (территория объекта не обеспечена в полном объеме первичными средствами).

Также не обеспечено выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность (в полном объеме не размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ, к проведению огневых (сварочных) работ допускаются работники не прошедшие обучение по программам ПТМ и т.д.)

Наличие на объекте нарушения требований ТНПА свидетельствуют о необходимости совершенствования ведомственной системы контроля над состоянием пожарной безопасности на предприятии.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности. За выявленные нарушения должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС