**В Бешенковичском районе провели проверку КСПУП «ПлиссыАгро»**

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие с целью обеспечения пожарной безопасности проведена проверка Коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного предприятия «ПлиссыАгро» (Бешенковичский район, д. Синицы, ул. Центральная, д.1), Руководитель – Кулешов Степан Викторович.

В результате проверки установлено, что состояние пожарной безопасности на объектах КСПУП «ПлиссыАгро» соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности не в полном объеме.

На предприятии установлен соответствующий противопожарный режим. Производится отработки планов эвакуации, организовано проведение инструктажей. Опрос работников показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Однако в работе предприятия имеются и недостатки:

На предприятии не организована работа по обеспечению пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах. Противопожарные инструктажи с работниками не проводятся, инструкции по пожарной безопасности не разработаны (не предоставлены). В журнале учета проведения противопожарных инструктажей имеются отметки о проведении вводного инструктажа, однако факты проведения инструктажей документально не подтверждены. Работники предприятия не обучены по программам пожарно – технического минимума. Работа внештатных пожарных формирований на предприятии не организована: отсутствуют приказы о создании добровольно – пожарной дружины и пожарно – технической комиссии, документы отражающие работу внештатных пожарных формирований отсутствуют.

Опрос работников показал, что работники обладают не достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Мероприятия по пожарной безопасности предусматриваются в планах перспективного развития. С учетом возможности выделятся средства на приведение объектов в пожаробезопасное состояние, закупку первичных средств пожаротушения и т.п.

В ходе проведения проверки субъекта выявлен ряд нарушений нормативно правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, отрицательно влияющих на пожарную безопасность объекта, безопасность работников. В нарушение требований статей 14 и 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» должностными лицами организации, являющимися ответственными за пожарную безопасность, не в полной мере осуществляется контроль за противопожарным состоянием и соблюдением противопожарного режима, а именно:

не соответствует система предотвращения пожара требованиям норм и правил (допускается образования горючей среды);

не соответствует система противопожарной защиты требованиям норм и правил (ухудшается противопожарная устойчивость зданий и сооружений; не в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения и т.п.).

Руководителю Кулешову С.В. вручен акт проверки в котором указаны выявленные недостатки..

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.