В Бешенковичском районе провели проверку УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие с целью обеспечения пожарной безопасности проведена проверка Унитарного коммунального предприятия жилищно – коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» (г.п. Бешенковичи, ул. Урицкого, 102) Руководитель – Сливец Игорь Георгиевич.

В результате проверки установлено, что состояние пожарной безопасности на объектах Унитарного коммунального предприятия жилищно – коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности не в полном объеме.

На предприятии установлен соответствующий противопожарный режим. Производится отработки планов эвакуации, организовано проведение инструктажей. Опрос работников показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Однако в работе предприятия имеются и недостатки:

- электрическая проводка эксплуатируется с нарушениями

- пути эвакуации ведомственного жилищного фонда содержаться в ненадлежащем состоянии (допускается их загромождение)

- допускается курение в зданиях и на территориях котельных, а так же в подъездах и коридорах многоквартирных жилых домов.

При проведении инструктивно – разъяснительной работы работниками Бешенковичского РОЧС совместно с работниками УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» проведены профилактические беседы с жильцами многоквартирных жилых домов, разъяснены требования к содержанию путей эвакуации.

Так же не прошли мимо и городской гостиницы расположенной в г.п. Бешенковичи по ул. Свободы, там с соблюдению режимных мероприятий касающихся пожарной безопасности уделяется особое внимание: эвакуационные пути и выходы, первичные средства пожаротушения содержаться в надлежащем состоянии. С посетителями гостиницы проводится противопожарный инструктаж.

Но и в гостинице не обошлось без замечаний. Установленная система пожарной сигнализации находилась в неработоспособном состоянии с 04.03.2019г. о чем было своевременно сообщено персоналом гостиницы в обслуживающую организацию которой является Унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО».

13.03.2019 руководителю Сливцу И.Г. вручен акт проверки в котором указаны выявленные недостатки..

В адрес УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» подготовлены и направлены рекомендации по приведению АПС в работоспособное состояние.

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.