Проведена контрольная проверка

ОАО «Бешенковичи Агросервис»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в период с 18 по 22 декабря 2015 года проведена контрольная проверка открытого акционерного общества «Бешенковичи Агросервис», расположенного по адресу: г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского д.1.

В ходе проверки установлено, что руководителем принимаются меры по приведению подведомственного объекта в надлежащее противопожарное состояние. При опросе работники  показали удовлетворительные знания правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Приказом руководителя созданы ДПД и ПТК, назначены лица ответственные за пожарную безопасность. Нормативно – методической и справочной литературой по вопросам пожарной безопасности субъект обеспечен.

Вместе с тем не соответствует требованиям норм правил система предотвращения пожара (своевременно не производится очистка помещений, хранятся горючие материалы на печи отопления).

Не полностью соответствует требованиям норм и правил система противопожарной защиты. Не в полном объеме выполнены мероприятия по ограничению распространения пожара и безопасной эвакуации людей, обеспечению первичными средствами пожаротушения.

Не выполняются и организационно-технические мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность. Не производится разработка инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара. Не организована работа внештатных пожарных формирований (ДПД и ПТК).

Предписание ГПН по результатам предыдущей проверки выполнено не в полном объеме. Выполнено 5 из 15 предложенных мероприятий.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности. За выявленные нарушения руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС