В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СТРОЙКИ РАЙОНА

В целях обеспечения пожарной безопасности, в период с 20 по 30 марта текущего года, инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС совместно заинтересованными субъектами профилактики внепланово посещены объекты строительства района.

В связи с наступлением пожароопасного периода уделено внимание территории строительных площадок в части обеспечения средствами пожаротушения и наведения порядка.

Особое внимание уделено вагонов-бытовкам, которые нашли широкое применение в строительной сфере в качестве подсобных и складских помещений, помещений для отдыха и дежурства сторожевой охраны и т.п., пожарная безопасность которых напрямую зависит от состояния используемых систем отопления, электропроводки и электроприборов, наличия первичных средств пожаротушения, наведенного в них порядка, имеющихся средств обнаружения и оповещения о пожаре (автономных пожарных извещателей и т.д.) ну и конечно же от  сознательности граждан.

С рабочими и руководителями строительно-монтажных работ на местах проведена профилактическая и разъяснительная работа, вручена наглядно-изобразительная продукция.

В ходе проведения профилактической работы выявлен ряд нарушений, о которых проинформированы надзорные органы и руководители предприятий. Не выделяя кого-то с лучшей или худшей стороны в плане имеющихся нарушений или отсутствия таковых, еще раз хочется напомнить о неукоснительном соблюдении требований проектов организации строительства и производства работ, а также других нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно:

- Территория должна быть очищена от сгораемого мусора и отходов, обладающих взрыво- и пожароопасными свойствами;

- Территория, здания и сооружения, в том числе строящиеся и временные здания и сооружения, должны быть обеспечены первичных средств пожаротушения (пожарными щитами с набором инструментов, огнетушителями и т.п.);

- При эксплуатации электроустановок не допускается:

-  применять нестандартное (самодельное) электрооборудование;

- применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности;

- эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее неисправности и т.п.

- При эксплуатации печного отопления не допускается:

- осуществлять топку неисправных и не соответствующих требованиям ТНПА печей;

- перекаливать печи;

- эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым непосредственно под топочным проемом длинной его стороной вдоль печи;

- сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы и т.п.

Более подробно о требованиях можно узнать из «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014» или обратившись в инспекцию Бешенковичского РОЧС.

Старший инспектор ИНиП

Бешенковичского РОЧС Милашкин А.А.