# Приложение 4

к постановлению

Министерства энергетики

Республики Беларусь

28.06.2019 N 24

(в ред. постановления

Минэнерго от 15.02.2021 N 8)

Форма

Орган государственного

энергетического и газового надзора

Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

Филиал Госэнергогазнадзора по Витебской области

Полоцкое межрайонное отделение

Россонская районная энергогазинспекция

(наименование)

АКТ

по результатам осуществления

государственного энергетического и газового надзора

от 25 июля 20 24 г.                                              г.п. Россоны

(место составления)

Мною (нами) инспектором энергогазинспекции Россонской районной энергогазинспекции Полоцкого межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области, государственным инспектором по энергетическому и газовому

(должность(и) служащего(их), фамилия(и) и инициалы лица(лиц),

надзору Ивановым Иваном Ивановичем                                                          .

осуществляющего(их) государственный энергетический и газовый надзор)

на основании Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 213, с 24.07.2024 по 25.07.2024 при обследовании (осмотре) теплоустановок жилых домов, расположенных по адресу: г.п. Россоны, ул. Правды, 3, 5, 8; Россонский район, н.п. Новое Село, ул. Советская, 19, ул. Мира, 7, 11;

(наименование и место нахождения энергоустановок, газоиспользующего оборудования,

теплоустановок и тепловых сетей котельных: «ПМК» (г.п. Россоны, ул. Правды, 2), «СШ» (Россонский район, н.п. Новое Село, ул. Мелиораторов)                           ,

в отношении которых осуществляется государственный энергетический и газовый надзор)

принадлежащего(их)   Унитарному предприятию коммунального хозяйства района,  в

(наименование субъекта, должность служащего (при наличии),

присутствии главного энергетика Сидорова Николая Николаевича                        ,

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя субъекта, гражданина)

проведенного в рамках участия в работе комиссии по проверке выполнения условий

(указать вид осуществляемой надзорной деятельности

готовности организации к отопительному сезону по заявлению от 18.07.2024 №511,

(в том числе совместно с другими контролирующими (надзорными) органами)

ВЫЯВЛЕНЫ нарушения законодательства в сфере энергетики и газоснабжения, приведенные в таблице.

| № п/п | Место, дата выявления и характер выявленных нарушений, содержание требований по их устранению | Акты законодательства в сфере энергетики и газоснабжения, требования которых нарушены | Срок устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 24.07.2024 Котельная «ПМК», г.п. Россоны, ул. Правды, 2 Характер выявленного нарушения Требование по устранению нарушения | Технический кодекс установившейся практики ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее - ТКП 458-2023), п. 13.10 | 01.09.2024 |
| 2 |  |  |  |

На основании подпункта 7.3 пункта 7 Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре директору Унитарного предприятия коммунального

(должность служащего (при наличии), фамилия, собственное имя,

хозяйства района Петрову Петру Петровичу                                                                .

отчество (если таковое имеется) представителя субъекта, которому рекомендуется устранить нарушения)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

устранить выявленные нарушения, о чем не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока на устранение нарушений информировать Россонскую районную энергогазинспекцию Полоцкого межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области по адресу: г.п. Россоны, ул. Мира, 45,

(наименование органа государственного энергетического и газового надзора, его место нахождения)

с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, и сообщить о дате и времени возможного удостоверения на месте в устранении выявленных нарушений представителем органа государственного энергетического и газового надзора.

В случае неустранения в установленный срок нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, будут применены меры ответственности в порядке, установленном законодательством.

Проведена беседа по электро- и (или) теплобезопасности и (или) безопасности использования газового оборудования, присутствовало 2 человека, выдано 2 памятки.

Акт составил(и):

| Инспектор энергогазинспекции, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору |  |  |  | И.И.Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность служащего лица, составившего справку) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| (должность служащего лица, составившего справку) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Акт получил:

| Директор унитарного предприятия коммунального хозяйства района |  |  |  | П.П.Петров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность служащего представителя субъекта (при наличии)) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

25 июля 2024 г.

| Сведения о вручении (направлении): |  |
| --- | --- |
|  | (заполняется в случае невозможности вручения, |
| отказа от подписи, направления заказным письмом с уведомлением о получении) |  |