Мероприятий по содержанию территории в чистоте

Государственное учреждение «Бешенковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что, в соответствии с:

- санитарными  нормами, правилами и гигиеническими нормативовами «Гигиенические требования к содержанию территорий населённых пунктов и организаций», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 01.11.2011г. №110, с изменением, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 102:

п. 6. - территории населенного пункта и организаций, в том числе территории, закрепленные за организациями для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов, должны содержаться в чистоте (очистить от мусора, песка, травы и т.д.);

п.7 - на территории населенного пункта и организаций должны соблюдаться следующие требования:

п. 7.1 - водостоки (канавы), дождевая канализация и система поверхностного ливневого водосбора должны быть в исправном состоянии и систематически, но не реже двух раз в год, очищаться;

п. 7.3 -  пешеходные зоны, остановки общественного наземного пассажирского транспорта, автомобильные дороги и стоянки, улицы, подъездные пути к жилым и общественным зданиям должны иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться и очищаться по мере загрязнения;

п. 18 - контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны соответствовать следующим требованиям:

п. 18.1. -  содержаться в чистоте;

п. 18.2. -  иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых отходов;

п. 18.3. -  быть оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием;

п. 18.4. -  иметь ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых отходов. При этом запрещается использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки;

п. 18.5. -  размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов;

п. 19. - ёмкости для сбора твердых отходов должны соответствовать следующим требованиям:

п. 19.1 - изготавливаться из материалов, допускающих проведение мойки и дезинфекции;

п. 19.2 - находится в технически исправном состоянии;

п. 19.3 - оборудоваться крышками;

п. 19.4 - быть окрашенными и иметь маркировку с указанием вида отходов и данных о собственнике.

- постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2020 №430 «О порядке определения размеров (пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния»:

п. 3 - на соответствующих территориях выполняются работы по поддержанию их надлежащего санитарного состояния с периодичностью согласно приложению.

п. 5 - размеры (пределы) соответствующих территорий при привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния устанавливаются исходя из следующих параметров:

для земельных участков, на которых расположены нежилые здания (сооружения), за исключением объектов, для которых настоящим Положением установлено иное, – со стороны фасада здания (сооружения), располагаемого вдоль проезжей части улицы от границы земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка закрепляется половина расстояния разрыва до границы соседнего земельного участка, но не более 30 метров;

для земельных участков, на которых расположены промышленные объекты, располагаемые вдоль проезжей части улицы, – от границы земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка закрепляется половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 30 метров, а в случае, если земельный участок граничит с землями сельскохозяйственного назначения, природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесного фонда, – до границы таких земель, но не более 5 метров от границы земельного участка;

для земельных участков, на которых расположены автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, автомоечные пункты, шиномонтажные мастерские и станции технического обслуживания, – в пределах от 15 до 100 метров от границы земельного участка, а также подъезды и парковки к этим объектам.

Для земельных участков, которые предоставлены (находятся в пользовании) бюджетным организациям, товариществам собственников и организациям застройщиков многоквартирных жилых домов, размеры (пределы) соответствующих территорий определяются по периметру в границах предоставленных им (находящихся у них) земельных участков.

|  | Приложение к Положению о порядке определения размеров (пределов) территорий земель общего пользования населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на соответствующих территориях и периодичность их выполнения

1. Очистка и уборка территорий (подметание покрытий, уборка от случайного мусора, очистка урн от мусора) – по мере необходимости.

2. Санитарно-гигиенические и технологические мероприятия (обрезка, скашивание, удаление отходов и другое) при выполнении работ по уходу за объектами озеленения (газоны, иные зеленые насаждения) – по мере необходимости (с мая по сентябрь).

3. Расчистка от снега и наледи всех видов покрытий, обработка противогололедными средствами – по мере необходимости (в зимний период), в условиях обильных снегопадов, метелей и гололедицы – постоянно, но не реже одного раза в сутки.

4. Сбор, разделение по видам и удаление коммунальных отходов – в соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами.

5. Очистка и уборка водоотводных систем открытого типа, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод (канавы, лотки, кюветы), – по мере необходимости.

С целью наведения порядка на территории г.п. Бешенковичи и Бешенковичского района, сохранения здоровья населения предлагаем обеспечить выполнение указанных требований.

С данными документами можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-spetsialistov/normativno-pravovaya-baza/tekhnicheskie-normativnye-pravovye-akty/teksty-tekhnicheskikh-normativnykh-aktov/index.php, на официальном национальном правовом интернет портале Республики Беларусь pravo.by https://pravo.by .

Главный государственный

санитарный врач

Бешенковичского района                    __________                  Н.А. Карпушенко